{"text_format":"1","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["6-8 (2)"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"6-8 (2)","index":0,"n_rows":149,"n_cols":5,"rows_kept":149,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,3,4,4],[6,1,6,4],[10,0,10,4],[11,0,11,4],[144,1,144,2],[145,1,145,2],[146,1,146,2],[147,1,147,2],[148,1,148,2],[156,3,156,4],[15,0,16,0],[140,0,141,0],[142,0,143,0],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[20,2,22,2],[31,2,33,2],[36,2,37,2],[40,2,41,2],[43,2,45,2],[48,2,49,2],[51,2,54,2],[58,2,59,2],[65,2,75,2],[83,2,88,2],[117,2,118,2],[120,2,121,2],[140,2,141,2],[142,2,143,2],[15,3,16,3],[140,3,141,3],[142,3,143,3],[15,4,16,4],[140,4,141,4],[142,4,143,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,"Приложение №3"]
[null,null,null,"к  договору № ___от ______________"]
[null,null,null,"управления многоквартирным домом   "]
[null,null,null,"№ ___ по ул________"]
[null,null,null,"Утверждаю"]
[null,null,null,"Директор ООО \"УК \"Фаворит\""]
[null,"_____________А.А.Курочкин"]
[]
[]
[]
["Расчет стоимости работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме"]
["по адресу ул.______, д. _______"]
[null,"                                                        на период______-________ г."]
["Общая площадь жилых и нежилых (встроенно-пристроенных) помещений многоквартирных домов, м.кв",null,null,null,0]
[]
["№ п/п","Наименование работ и услуг","Периодичность выполнения работ и услуг","Размер платы на выполнение работы/услуги в целом по многоквартирному дому в год, рублей","Размер платы на выполнение работы/услуги в месяц, рублей с 1 кв.м общей площади МКД"]
[]
["I","Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных"]
["1","Работы, выполняемые для всех видов фундаментов"]
["1.1.","Осмотр территории вокруг здания и фундамента","2 раза в год"]
["1.2.","Устранение выявленных нарушений","по мере необходимости"]
["1.2.1","Ремонт отмостки"]
["1.2.2","Ремонт примыкания отмостки к цоколю"]
["2","Работы, выполняемые для зданий с подвалами"]
["2.1","Осмотр инженерного оборудования в подвальных помещениях","2 раза в год"]
["3","Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов"]
["3.1.","Осмотр стен многоквартирных домов","2 раза в год"]
["3.2.","Устранение выявленных повреждений и нарушений","по мере необходимости"]
["4","Работы выполняемые в целях надлежащего состояния крыш многоквартирных домов"]
["4.1.","Технические осмотры кровли"]
["4.1.1","Осмотр мягкой кровли","2 раза в год"]
["4.2.","Устранение выявленных недостатков и нарушений, проведение восстановительных работ:","по мере необходимости"]
["4.2.1","Ремонт  мягкой кровли "]
["4.2.2","Ремонт карнизных свесов(карнизов) по периметру крыш"]
["5","Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов"]
["5.1","Осмотр помещений  относящихся к общему имуществу многоквартирных домов","2 раза в год"]
["5.2.","Устранение выявленных недостатков и нарушений, проведение восстановительных работ:","по мере необходимости"]
["5.2.1","Ремонт выбоин и сколов бетонных лестничных маршей"]
["6","Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:"]
["6.1","Осмотр  фасадов","2 раза в год"]
["6.2.","Устранение выявленных нарушений:","по мере необходимости"]
["6.2.1","Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов"]
["7","Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов"]
["7.1.","Устранение выявленных нарушений:","по мере необходимости"]
["7.1.1","Огрунтовка и шпаклевание стен внутри помещений"]
["7.1.2","Ремонт отдельных нарушенных участков клеевой окраски стен и потолков "]
["7.1.3","Окраска металлических поверхностей масляными составами","по мере необходимости"]
["8","Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов в помещениях относящихся к общему имуществу многоквартирных домов"]
["8.1.","Устранение выявленных нарушений:","по мере необходимости"]
["8.1.1","Ремонт отдельных участков бетонных полов"]
["9","Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме"]
["9.1.","Устранение выявленных нарушений:","по мере необходимости"]
["9.1.1","Замена разбитых стекол окон и дверей в МОП"]
["9.1.2","Мелкий ремонт дверного полотна"]
["9.1.3","Мелкий ремонт створки окна"]
["II","Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме"]
["10","Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов"]
["10.1","Осмотр систем дымоудаления в квартирах","3 раза в год"]
["10.2","Устранение выявленных нарушений:","по мере необходимости"]
["10.2.1","Устранение засора вентиляционного канала и дымохода"]
["11","Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах"]
["11.1","Осмотры систем отопления, водопровода, канализации, горячего водоснабжения"]
["11.1.1","Осмотр устройства системы ХВС, ГВС и канализации в чердачных помещениях "]
["11.1.2","Осмотр водопровода, канализации, горячего водоснабжения и отопительной системы (осмотр оборудования в квартирах)","2 раза в год"]
["11.2","Устранение выявленных нарушений:"]
["11.2.1","Подготовка узла ХВС с ревизией запорной арматуры","по мере необходимости"]
["11.2.2","Подготовка узла ввода ГВС с ревизией запорной арматуры"]
["11.2.3","Подготовка индивидуального теплового пункта (элеваторного узла) отопления с ревизией запорной арматуры"]
["11.2.4","Смена шарового крана "]
["11.2.5","Ревизия крана, вентиля"]
["11.2.6","Замена участка трубопровода ХВС,ГВС, отопления "]
["11.2.7","Прочистка врезки трубы ХВС, ГВС"]
["11.2.8","Электромеханическая прочистка горизонтального трубопровода КНС"]
["11.2.9","Уплотнение сгона"]
[null,"Наложение сварочных швов на трубопроводе"]
["11.2.10","Слив и наполнение водой системы холодного водоснабжения"]
["11.3.","Обслуживание прибора учета ХВС, ГВС со снятием показаний","ежемесячно"]
["11.3.1","Расконсервация поливочной системы","при подготовке к эксплуатации в весенне-летний период"]
["11.3.2","Консервация  поливочной системы","при подготовке к эксплуатации в весенне-летний период"]
["12","Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах"]
["12.1","Осмотры систем отопления, водопровода, канализации, горячего водоснабжения"]
["12.1.1","Осмотр устройства системы центрального отопления","2 раза в год"]
["12.2","Устранение выявленных нарушений:"]
["12.2.1","Проверка герметичности системы отопления пневматическим способом","по мере необходимости"]
["12.2.2","Промывка системы отопления гидропневматическим способом"]
["12.2.3","Запуск узла ввода отопительной системы здания в начале отопительного сезона и после проведения ремонтных работ в отопительный период "]
["12.2.4","Отключение узла ввода отопительной системы отопления по окончании отопительного сезона и для проведения ремонт работ в отопительный период"]
["12.2.5","Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления"]
["12.2.6","регулировка и наладка систем отопления"]
["12.3.","Обслуживание прибора учета тепловой энергии со снятием показаний","ежемесячно"]
["13","Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме"]
["13.1","Осмотр систем электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования "]
["13.1.1","Техничский осмотр электрооборудования и сетей на лестничных клетках","2 раза в год"]
["13.1.2","Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий","1 раз в три года"]
["13.1.3","Осмотр электрооборудования в подвальных помещениях","2 раза в год"]
["13.2","Устранение выявленных нарушений:"]
["13.2.1","Смена  светильников","по мере необходимости"]
["13.2.2","Протяжка и распределение болтовых соединений","2 раза в год"]
["13.2.3","ремонт электровыключателя","по мере необходимости"]
["13.2.4","Очистка от пыли и мусора ВРУ, групповых щитков и рубильников","1 раз в год"]
["13.2.5","Смена осветительных ламп ","по мере необходимости"]
["13.2.6","Измерение параметров на электрических сетях","1 раз в год"]
["13.3.","Обслуживание прибора учета электроэнергии со снятием показаний","ежемесячно"]
["III","Работы и услуги по содержанию иного имущества в многоквартирном доме"]
["14","Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества"]
["14.1.","Влажное подметание лестничных площадок и маршей, тамбуров","4 раза в месяц"]
["14.2.","Мытье лестничных площадок и маршей, тамбуров","2 раза в месяц"]
["14.3.","Влажная протирка элементов лестничных клеток"]
["14.3.1","Подоконники","4 раза в месяц"]
["14.3.2","Перила деревянные","4 раза в месяц"]
["14.3.3","Двери","2 раз в год"]
["14.3.4","Стены, окрашенные масляной краской","1 раз в год"]
["14.4.","Мытье окон","2 раза в год"]
["14.5.","Дератизация (дезинсекция) в местах общего пользования","2 раза в год"]
["15","Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома"]
[null,"Холодный период"]
["15.1.","Сдвигание свежевыпавшего снега  и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5см"]
["15.1.1","с усовершенствованным покрытием","1 раз в сутки во время снегопада"]
["15.1.2","без покрытий"]
["15.2.","Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)"]
["15.2.1","с усовершенствованным покрытием","1 раз в сутки во время снегопада,                                      1 раз в трое суток сутки в дни без снегопада"]
["15.2.2","без покрытий"]
["15.3.","Очистка придомовой территории от наледи и льда"]
["15.3.1","Очистка территории от наледи без предварительной обработки хлоридами","по мере необходимости"]
["15.3.2","Посыпка пешеходных дорожек противогололёдными средствами","по мере необходимости"]
["15.4.","Сметание снега со ступеней и площадок перед входом в подъезд","1 раз в сутки во время снегопада"]
[null,"Теплый период года"]
["15.5.","Подметание и уборка придомовой территории"]
["15.5.1","с усовершенствованным покрытием","ежедневно в рабочие дни"]
["15.5.2","без покрытий","3-4 раза в неделю"]
["15.6.","Уборка и выкашивание газонов"]
["15.6.1","Уборка газонов от случайного мусора","3-4 раза в неделю"]
["15.6.2","Скашивание газонов","2 раза в сезон"]
["15.6.3","Сгребание скошенной травы","2 раза в сезон"]
["15.7.","Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решётки"]
["15.7.1","Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд","1 раз в неделю"]
["16","Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечения в МОП","1 раз в год согласно графика"]
["17","Обеспечение устранений аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения","круглосуточно"]
["18","Техническое обслуживание лифтов в МОП ","круглосуточно"]
["IV","Управление многоквартирным домом"]
["18","Функции, непосредственно связанные с управлением многоквартирным домом, в том числе:","постоянно"]
[null,"заключение договоров на оказание услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту МКД со сторонними организациями, контроль за выполнением обязательств по договорам подрядными организациями, заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями на поста; ведение учета собственников жилых и нежилых помещений, выдача справок гражданам о месте проживания, составе семьи, других справок установленной формы с места жительства по запросам граждан"]
["20","Функции, непосредственно связанные с организацией начисления, обработки, перерасчета, сбора платежей за жилищные и коммунальные услуги, в том числе:","постоянно"]
[null,"ведение лицевых счетов, начисление жилищных и коммунальных платежей, формирование платежных документов, их распечатка и доставка населению, обработка поступающих от населения платежей, начисление пени по просроченным платежам, выдача справок о наличии или"]
[null,"ИТОГО:"]
["№ п/п","Составляющие платы за содержание и ремонт жилого помещения",null,"Размер платы по многоквартирному дому в год, рублей","Размер платы на 1м.кв.общей площади жилого помещения в месяц, рублей"]
["1.","Стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме"]
["2.","Стоимость работ по управлению многоквартирным домом"]
["3.","Плата за управление, содержание и ремонт  общего имущества в многоквартирном доме (за исключением расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме)"]