## план по домам
|  | План работ по текущему ремонту и содержанию | [12 empty] | Утверждаю Директор ООО "РЭП № 3
общего имущества МКД, находящихся в управлении и на непосредственном способе в ООО" РЭП № 3" на 2015г.
_________________А.Ю. Степин
непосред.
| Наименование работ | Ед. изм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138
A5:D3A5:D32 |  |  | 6 мкр. Д 1 | 6 мкр. Д 2 | 6 мкр. Д 3 | 6 мкр. Д.6 | 6 мкр. Д 6А | 6 мкр. Д 8 | 6 мкр Д 10 | 6 мкр. Д 10А | 6 мкр. Д 12 | 6 мкр. Д 13 | 7 мкр., 3а | 7 мкр., 15 | 7 мкр., 16 | 7 мкр., 17/17а | 7 мкр., 18 | 7 мкр., 25 | 7 мкр., 26 | 7 мкр., 27 | 8 мкр., 7 | 8 мкр., 8 | 8 мкр., 10 | ул. Волгоградская, 1 | ул. Волгоградская, 2 | ул. Волгоградская, 4 | ул. Волгоградская 6 | ул. Волгоградская, 5 | ул. Волгоградская, 7 | ул. Волгоградская, 8 | ул. Волгоградская, 9 | ул. Волгоградская, 11 | ул. Волгоградская 12 | ул. Волгоградская, 14 | ул. Волгоградская, 15 | ул. Волгоградская, 16 | ул. Волгоградская, 17 | ул. Волгоградская 18 | ул. Волгоградская, 19 | ул. Волгоградская, 19а | ул. Волгоградская, 21 | ул. Волгоградская, 22 | ул. Волгоградская, 23 | ул. Волгоградская, 24 | ул. Волгоградская, 25 | ул. Волгоградская, 25а | ул. Волгоградская 27 | ул. Волгоградская, 29 | ул. Волгоградская, 31 | ул. Гагарина 137 | ул. Гагарина 139 | ул. Гагарина 141 | ул. Гагарина 143 | ул. Гагарина 151 | ул. Гагарина 153 | ул. Гагарина 155 | ул. Гагарина 157 | ул. Гоголя, 18 | ул. Гоголя, 27 | ул. Гороховская, 41а | ул. Гороховская, 112а | ул. Гороховская, 133а | ул. Гороховская 135 | ул. Гороховская, 135/1 | ул. Гороховская, 135/2 | ул. Гороховская 137 | ул. Гороховская, 139 | ул. Гороховская, 139а | ул. Гороховская, 141 | ул. Давыдова 19 | ул. Давыдова 21 | ул. Зеленая, 7 | ул. Зеленая, 9 | ул. Калинина 122 | ул. Калинина 168 | ул.Комсомольская д.59А | ул.Комсомольская д.59Б | ул. Лазарева 48 | ул. Набережная, 19 | ул. Набережная 21 | ул. Набережная, 23 | ул. Набережная, 25 | ул. Набережная, 27 | ул. Набережная,58 | ул. Набережная, 68 | ул. Нахимова 17 | ул. Нахимова 19 | ул. Нахимова 21 | ул. Нахимова 25 | ул. Октябрьская, 7 | ул. Октябрьская . 40 | пл. Павших Борцов, 1 | пл. Павших Борцов, 5 | пл. Павших Борцов, 7 | пл. Павших Борцов, 9 | ул. Пролетарская, 29 | ул. Пролетарская, 31 | ул. Пролетарская, 33 | ул. Пролетарская, 82 | ул. Пролетарская, 84 | ул. Пролетарская .86 | ул. Пролетарская .88 | ул. Пролетарская.90 | ул. Пролетарская 92 | ул. Пролетарская 96 | ул. Пролетарская, 105 | ул. Пролетарская, 113 | ул. Пролетарская, 115 | ул. Пролетарская, 117 | ул. Пушкина, 5 | ул. Пушкина, 71 | ул. Пушкина,85 | Пушкина 142 | ул. Рабочая, 22 | ул.ЗЗЗст. Див. 34 | ул.ЗЗЗст. Див. 32 | ул. Советская, 33 | ул. Советская, 35 | ул. Серова, 32 | ул. Серова, 34 | ул. Серова, 47 | ул. Токарная д.32 | ул. Рижская, 3 | ул. Рижская, 5 | ул. Рижская 7 | ул. Рижская, 34 |  | Южный городок, 2 | Южный городок 3 | Южный городок, 4 | Южный городок 12 | Южный городок, 13 | Давыдова д.31 | Южный городок, 16 | Южный городок, 20 | Южный городок, 21 | Южный городок, 22 | Южный городок, 23 | Южный городок, 24 | Южный городок, 25а | Всего по ООО РЭП№3 | Всего по домам текущего ремонта
1 | Текущий ремонт жилищного фонда | [139 empty] | 0 | 0
| Конструктивные элементы | [139 empty] | 0 | 0
1.1. | Ремонт участка пола балкона (лоджии)строительным раствором | м2 | [138 empty] | 0 | 0
1.2. | Восстановление участка балкона (лоджии) (арматурные+бетонные работы) | м2 | [138 empty] | 0 | 0
1.3. | Ремонт покрытий балкона (лоджии) | м2 | 2: 14 | 14 | 0
2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий,балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов | [139 empty] | 0 | 0
2.3. | Ремонт отдельных участков перекрытий строительным раствором | м2 | [138 empty] | 0 | 0
4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов | [139 empty] | 0 | 0
4.1. | Устранение неисправ шиферной кровли |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0
| Устранение неисправ.шифер.кровель (с материалом) | м2 | 26: 3; 27: 15; 29: 3; 30: 2; 31: 4; 32: 2; 33: 20; 34: 2; 36: 4; 40: 6; 42: 4; 58: 2; 70: 2; 71: 2; 91: 3; непосред. 116: 2; непосред. 127: 5; непосред. 128: 6 | 87 | 0
| Ремонт шиферной кровли (без шифера) | м2 | [138 empty] | 0 | 0
4.2. | Смена отлива к дымовым трубам | м. | 107: 6 | 6 | 0
.4.3. | Смена обрешетки | м2 | [138 empty] | 0 | 0
4.4. | Смена отлива (козырьки, карнизы, конёк) | м | 27: 2; 38: 13; 48: 1; 50: 1; 51: 1; 52: 1; 54: 1; 59: 1; 61: 1; 64: 1; 65: 1; 66: 1; 72: 1; 73: 1; 90: 1; непосред. 117: 1; непосред. 118: 1; непосред. 121: 1; непосред. 124: 1; непосред. 130: 1; непосред. 134: 1; непосред. 137: 1 | 35 | 0
4.5. | Ремонт отлива по периметру крыш, ограждений крыш | м | [138 empty] | 0 | 0 | bar: 38; 62; непосред. 125
5. | Устранение неисправ.мягких кровель |  | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2451 | 192
| Ремонт мягкой кровли (без стяжки) | м2 | 1: 64; 2: 64; 3: 64; 4: 64; 5: 64; 6: 64; 7: 64; 8: 64; 9: 64; 10: 64; 11: 64; 12: 64; 13: 64; 14: 64; 15: 64; 16: 64; 17: 64; 19: 64; 20: 64; 21: 64; 43: 30; 44: 30; 48: 64; 49: 64; 50: 64; 51: 64; 52: 64; 53: 64; 54: 64; 55: 64; 56: 64; 57: 64; 59: 30; 60: 30; 61: 30; 62: 30; 63: 30; 64: 30; 65: 30; 66: 30; 67: 30; 68: 30; 69: 30; непосред. 117: 30; непосред. 118: 30; непосред. 119: 30; непосред. 121: 30; непосред. 122: 21 | 2451 | 192
| Ремонт мягкой кровли (проливка) | м | [138 empty] | 0 | 0
| латочный в 1 слой (с цементной стяжкой) | м2 | [138 empty] | 0 | 0 | bar: 22; 46 to 47; 49 to 50; 52 to 53; 60; 69; 73 to 74; 86; 104; 106; непосред. 119; непосред. 121; непосред. 123
| латочный в 2 слоя | [139 empty] | 0 | 0
5.1. | Ремонт трещин настила крыш герметиком (мастикой) | м2 | [138 empty] | 0 | 0
5.2. | Ремонт каркаса и обшивки на кровлю | м2 | [138 empty] | 0 | 0
5.3. | Обивка деревянных стен будки выхода на кровлю сталью | м2 | [138 empty] | 0 | 0
5.4. | Ремонт дверного блока выхода на кровлю | шт. | [138 empty] | 0 | 0
.5.5. | Ремонт участков примыканий настилов крыш к инженерно-техническим и ограждающим устройствам, строительным конструкциям с применением рулонных материалов и герметиков | м | [138 empty] | 0 | 0
6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов | [139 empty] | 0 | 0
6.1. | Ремонт лестн. клеток |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2
| в т.ч. в 2-х этажных домах | [139 empty] | 1 | 0 | bar: 26
| в 3-х этажных домах | [139 empty] | 0 | 0
| в 4-х этажных домах | [139 empty] | 0 | 0
| в 5-х этажных домах | [139 empty] | 2 | 0 | bar: 19; 57
| В 9-12 этажных домах |  | 3: 2 | 2 | 2
6.2. | Ремонт ограждений л/маршей | м | [138 empty] | 0 | 0
6.3. | Укрепление стоек ограждения лестничных маршев | шт. | [138 empty] | 0 | 0
6.4. | Ремонт участков поручней ограждений л/маршей | шт. | [138 empty] | 0 | 0
6.5. | Ремонт выбоин и сколов бетонных лестничных маршей строительным раствором | шт. | [138 empty] | 0 | 0
6.6. | изготовление и установка поручней (1м) без стоимости труб | м | [138 empty] | 0 | 0
6.7. | изготовление и установка поручней (1м) | м | [138 empty] | 0 | 0
7. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, колонн и столбов многоквартирных домов | [139 empty] | 0 | 0
7.1. | Штукатурка по камню и бетону | м2 | [138 empty] | 0 | 0
7.2. | Осмотр кирпичных и железобетонных стен | м2 | [138 empty] | 0 | 0
7.3. | Заделка трещин наружних стен раствором | м | [138 empty] | 0 | 0
7.4. | Заделка трещин наружних стен раствором (с автовышки) | м | [138 empty] | 0 | 0
7.5. | Ремонт швов |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |  | 0 | 0 | 7 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5 | 0
| Ремонт межпанельных швов с автовышки (раствором) | м | [138 empty] | 0 | 0
| Ремонт межпанельных швов с автовышки (мастикой+пеной) | м | 13: 5; 19: 5; 49: 24; 53: 9; 56: 1; 57: 2; 65: 20; 72: 5; 73: 6 | 77 | 0
| Ремонт межпанельных швов цокольная часть | м | непосред. 119: 10.5; непосред. 123: 7; непосред. 124: 30 | 47.5 | 0
7.6. | Замена водосточных труб | м | [138 empty] | 0 | 0
7.7. | Ремонт машинных отделений | [139 empty] | 0 | 0
8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов | [139 empty] | 0 | 0
8.1. | Восстановление участков поврежденной штукатуркой отделки фасадов на высоте здания свыше 4м с применением спецтехники | м2 | [138 empty] | 0 | 0
8.2. | Восстановление участков поврежденной штукатуркой отделки фасадов на высоте здания до 4м с применением спецтехники | м2 | [138 empty] | 0 | 0
.8.3. | Ремонт фасадов (заделка трещин в кир. стенах с автовтовышки) | м | 88: 10 | 10 | 0
8.4. | Ремонт участка козырька входа в подъезд сроительным раствором | м2 | [138 empty] | 0 | 0
8.5. | Ремонт козырьков | м2 | [138 empty] | 0 | 0
8.6. | Ремонт крылец | шт | [138 empty] | 3 | 0 | bar: 38 to 39; 42
8.7. | Ремонт выбоин и сколов ступеней крыльца входа в подъезд | шт | [138 empty] | 0 | 0
8.8. | Ремонт площадки крыльца (ремонт бетонного пола) | м2 | 5: 3; 6: 5; 10: 10 | 18 | 3
8.9. | Восстановление участка крыльца,(арматурные+бетонные работы) | м3 | [138 empty] | 0 | 0
8.10. | Ремонт цоколей | м2 | 92: 60; непосред. 115: 40 | 100 | 40
8.11. | Ремонт а/бетонных покрытий (ОТМОСТКИ) | м2 | 18: 3; 39: 15; 104: 5; 106: 5; непосред. 130: 100 | 128 | 0
8.12. | Разборка кирпичной кладки | м3 | [138 empty] | 0 | 0
8.13. | Кирпичная кладка | м3 | [138 empty] | 0 | 0
8.14. | Перекладка стен с перевязой в 0,5 кирпича | м2 | [138 empty] | 0 | 0
8.15. | Перекладка карниза | м | [138 empty] | 0 | 0
8.15. | Ремонт бетонных полов | м2 | 3: 4; 5: 5; 8: 3; 77: 3; 80: 3; 81: 3; 113: 2 | 23 | 23
8.16. | Ремонт деревянных полов | м2 | [138 empty] | 0 | 0
8.17. | Ремонт потолка | м2 | [138 empty] | 0 | 0
9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержаниявнутренней отделки многоквартирных домов | [139 empty] | 0 | 0
9.1. | Осмотр внутренней отделки стен (2 раза в год) | л/кл | 36 | 45 | 72 | 54 | 27 | 63 | 54 | 27 | 54 | 63 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 18 | 18 | 18 | 25 | 30 | 20 | 36 | [12 empty] | 10 |  | 10 | 19 | 10 |  | 10 |  | 10 | 20 | 10 | 18 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 15 |  | 20 | 28 | 15 | 20 | 18 | 20 | 16 | 15 | 25 | 20 | 16 | 16 | 12 | 20 | 20 | [10 empty] | 15 | 15 | 15 | 32 | [6 empty] | 16 | 16 | 24 | 30 | 20 |  |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 15 |  |  | 20 |  | 10 |  |  |  | 20 | 20 | 40 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 4 |  | 4 |  | 2 | 6 | 20 | 6 | 6 | 1921 | 156
9.2. | Ремонт нарушенных участков штукатурки стен и потолков внутри здания в местах общ.пользования строительным раствором | м2 | [138 empty] | 0 | 0
9.3. | Ремонт нарушенных участков клеевой окраски стен и потолков на л/кл и маршах | м2 | [138 empty] | 0 | 0
9.4. | Окраска металлических поверхностей инженерных систем на л/кл маслянными составами | м2 | [138 empty] | 0 | 0
9.5. | Побелка стен и потолков | м2 | [138 empty] | 0 | 0
10. | Инженерное оборудование | [139 empty] | 0 | 0
10.1. | Замена трубопроводов ХВС |  | 10 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 12 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 87
| диаметром до 15 | м | 1: 10; 2: 15 | 25 | 0
| диаметром до 20 | м | [138 empty] | 0 | 0
| диаметром до 25 | м | 2: 15; 58: 20; 68: 3; 91: 10; 92: 10; 93: 10; непосред. 118: 15 | 83 | 0
| диаметром 32 | м | 11: 15; 12: 15; 13: 15; 14: 15; 15: 15; 16: 15; 17: 15; 18: 15; 19: 15; 20: 15; 21: 15; 30: 10; 37: 10; 48: 10; 49: 10; 50: 10; 51: 10; 52: 10; 53: 10; 54: 10; 56: 20; 94: 40; 96: 40 | 355 | 0
| диаметром 40 | м | 3: 30; 4: 30; 5: 20; 6: 30; 7: 30; 8: 12; 9: 30; 10: 30; 57: 8 | 220 | 62
| диаметром 50 | м | 22: 10; 79: 5; 80: 10; 81: 15; 104: 30 | 70 | 25
| диаметром 80 | м | [138 empty] | 0 | 0
| диаметром 100 | м | [138 empty] | 0 | 0
10.2. | Замена трубопроводов ГВС |  | 10 | 20 | 35 | 30 | 20 | 30 | 55 | 12 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 552 | 67
| диаметром до 15 | м | [138 empty] | 0 | 0
| диаметром до 20 | м | непосред. 137: 10 | 10 | 0
| диаметром до 25 | м | 1: 10; непосред. 137: 5 | 15 | 0
| диаметром 32 | м | 2: 20; 60: 10; 67: 10; непосред. 138: 5 | 45 | 0
| диаметром 40 | м | 3: 30; 4: 30; 5: 20; 6: 30; 7: 50; 8: 12; 9: 30; 10: 40; 16: 30; 17: 30 | 302 | 62
| диаметром 50 | м | 3: 5; 7: 5; 10: 10; 50: 10; 53: 15; 60: 10; 67: 25; непосред. 137: 10; непосред. 138: 20 | 110 | 5
| диаметром 80 | м | 10: 10; 67: 30; непосред. 114: 30 | 70 | 0
| диаметром 100 | м | [138 empty] | 0 | 0
10.3. | Замена трубопроводов отопления |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 548 | 13
| диаметром до 15 | м | [138 empty] | 0 | 0
| диаметром до 20 | м | 56: 3; 57: 3; 72: 10; 73: 5; 77: 2; 79: 3; 84: 3; 85: 3; 86: 3; 87: 3; непосред. 122: 2; непосред. 123: 2 | 42 | 2
| диаметром до 25 | м | 12: 10; 13: 10; 14: 10; 15: 10; 16: 10; 17: 10; 18: 10; 19: 10; 20: 10; 21: 10; 56: 20; 57: 20; 58: 20; 70: 15; 71: 15; 91: 25; 92: 25; 93: 25; 94: 25; 96: 25 | 315 | 0
| диаметром 32 | м | 97: 5; 98: 5; 103: 3; 106: 3; 108: 5; непосред. 123: 2 | 23 | 0
| диаметром 40 | м | 22: 3; 104: 3; 107: 3; 111: 5; 113: 5; непосред. 117: 3; непосред. 118: 3; непосред. 121: 2; непосред. 124: 2 | 29 | 5
| диаметром 50 | м | 47: 10; 61: 10; 64: 15; 69: 2; 77: 2; 78: 2; 80: 2; 81: 2; 100: 2; 105: 2; непосред. 117: 10; непосред. 132: 15; непосред. 135: 15 | 89 | 6
| диаметром 80 | м | 47: 30; непосред. 119: 10; непосред. 137: 10 | 50 | 0
| диаметром 100 | м | [138 empty] | 0 | 0
10.4. | Замена задвижек |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1
| Замена задвижек Д50 | шт. | 4: 1; непосред. 135: 2 | 3 | 0
| Замена задвижек Д80 | шт. | 4: 1; 5: 1; 47: 4 | 6 | 1
| Замена задвижек Д100 | шт. | [138 empty] | 1 | 0 | bar: 22
10.5. | Замена запорной армат. на стояк. ХВС, ГВС, отоплен. |  | 5 | 14 | 28 | 17 | 9 | 14 | 25 | 13 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 212 | 53
| в том числе - смена вентилей |  | 4 | 13 | 26 | 15 | 7 | 12 | 23 | 10 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 43
| из них диаметром 15 | шт. | 1: 2; 2: 12 | 14 | 0
| диаметром 20 | шт. | 3: 20; 4: 12; 5: 6; 6: 12; 7: 20; 8: 10; 9: 20; 10: 20 | 120 | 36
| диаметром 25 | шт. | 1: 2; 68: 6; 69: 8; 72: 5; 94: 4 | 25 | 0
| диаметром 32 | шт. | 3: 6; 4: 2; 5: 1; 7: 3; 9: 1; 10: 1; 69: 4; 94: 2 | 20 | 7
| диаметром 50 | шт. | [138 empty] | 2 | 0 | bar: 2; 4
| -смена шаровых кранов на отоплен. |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 10
| из них диаметром 15 | шт. | 1: 1; 2: 1; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2 | 18 | 6
| диаметром 20 | шт. | [138 empty] | 6 | 1 | bar: 12; 17; 86; 107; непосред. 130; непосред. 136
| диаметром 25 | шт. | [138 empty] | 5 | 1 | bar: 18; 72; 104; 108; непосред. 136
| диаметром 32 и выше | шт. | [138 empty] | 2 | 2 | bar: 8; 113
10.6. | Замена воздуш. крана рад-ра (маевского) | шт. | [138 empty] | 0 | 0
10.7. | Установка заглушки | шт | [138 empty] | 0 | 0
10.8. | Изготовление и установка хомутов | шт | [138 empty] | 0 | 0
10.9. | установка резьбы | шт | [138 empty] | 0 | 0
10.10. | замена сгона | шт. | 3: 2; 5: 2; 8: 2; 57: 1; 77: 2; 80: 2; 81: 2; 95: 1; 113: 2; непосред. 115: 2; непосред. 118: 1; непосред. 119: 1; непосред. 122: 1; непосред. 136: 2 | 23 | 18
10.11. | Замена отвода | шт. | [138 empty] | 5 | 5 | bar: 3; 5; 8; 80 to 81
10.12. | замена тройника | шт. | [138 empty] | 0 | 0
10.13. | установка проходных радиаторных пробок | шт. | [138 empty] | 0 | 0
10.14. | установка футорок(50х32) | шт | [138 empty] | 0 | 0
10.156. | Смена пробки радиатора | шт. | [138 empty] | 0 | 0
10.16. | Установка американки | шт | [138 empty] | 0 | 0
| установка американки д20 | шт | 1: 2; 2: 2 | 4 | 0
| установка американки д25 | шт | 3: 10; 4: 10; 5: 10; 6: 10; 7: 10; 8: 10; 9: 20; 10: 20 | 100 | 30
| установка американки д32 | шт | 1: 2; 2: 2 | 4 | 0
| установка американки д40 | шт | 3: 10; 4: 10; 5: 10; 6: 10; 7: 10; 8: 10; 9: 20; 10: 20 | 100 | 30
| установка американки д50 | шт | [138 empty] | 0 | 0
10.17. | изготовление стоек под КНС | шт. | [138 empty] | 0 | 0
10.18. | Замена рад. отопления | рад. | [138 empty] | 0 | 0
10.19. | Замена приборов отопления. | 1 секция | [138 empty] | 0 | 0
10.20. | Замена трубопровода канализации |  | 0 | 10 | 10 | 8 | 4 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 16
| Замена трубопровода канализации д50 | м | [138 empty] | 0 | 0
| Замена трубопровода канализации д100 | м | 2: 10; 3: 10; 4: 8; 5: 4; 6: 10; 7: 10; 8: 2; 9: 4; 10: 6; 12: 10; 13: 10; 14: 10; 15: 10; 16: 10; 17: 10; 18: 10; 19: 20; 20: 20; 21: 15; 56: 11; 57: 10; 94: 10; 95: 10; 96: 10 | 240 | 16
| Замена канализации д250 | м | [138 empty] | 0 | 0
10.21. | Замена фланца | [139 empty] | 0 | 0
| Замена фланца д50 | шт. | [138 empty] | 0 | 0
| Замена фланца д80 | шт. | [138 empty] | 0 | 0
| Замена фланца д150 | шт. | [138 empty] | 0 | 0
10.22. | Ремонт оголовков дымовентканалов |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
| Ремонт оголовков дымовентканалов (кирпичная кладка) | кирпич | [138 empty] | 0 | 0
| Ремонт оголовков дымовентканалов (штукатурка) | м2 | 89: 2; 112: 2; непосред. 127: 2; непосред. 128: 1.5; непосред. 130: 1; непосред. 133: 1.5; непосред. 134: 2; непосред. 135: 1 | 13 | 0
11. | Электротехнические работы | [139 empty] | 0 | 0
11.1. | Смена э/провод, маг.пров, кабелей. | м | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 180 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 10 |  | 2 | 20 | 20 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 687 | 12
11.2. | Смена групповых щитков | шт. | [138 empty] | 0 | 0
11.3. | Ремонт групповых щитков | шт. | [138 empty] | 8 | 0 | bar: 28; 32; 46; 50; 66; 78; 90; непосред. 117
11.4. | Ремонт выключателей | шт. | [138 empty] | 12 | 1 | bar: 3; 7; 10 to 11; 49; 53; 72; 98; непосред. 121; непосред. 123; непосред. 134; непосред. 138
11.5. | Ремонт (смена) розеток | шт. | [138 empty] | 0 | 0
11.6. | Ремонт патронов | шт. | 5: 2; 6: 2; 9: 2; 11: 2; 14: 2; 16: 2; 23: 2; 28: 2; 32: 2; 41: 2; 46: 2; 50: 2; 53: 2; 56: 2; 57: 2; 66: 2; 72: 2; 78: 2; 79: 2; 85: 2; 86: 2; 90: 2; 95: 1; непосред. 117: 1; непосред. 121: 1; непосред. 131: 1; непосред. 135: 1; непосред. 136: 1; непосред. 138: 1 | 51 | 3
11.7. | Ремонт рубильника | шт. | [138 empty] | 3 | 1 | bar: 90; непосред. 117; непосред. 136
11.8. | Смена предохранителя | шт. | [138 empty] | 26 | 1 | bar: 3; 6; 9; 11; 14; 16; 18; 56; 72 to 73; 78 to 79; 84; 86; 90; 94; 96 to 97; непосред. 121; непосред. 123 to непосред. 124; непосред. 126; непосред. 130; непосред. 133; непосред. 135; непосред. 137
11.9. | Смена патрона | шт. | [138 empty] | 0 | 0
11.10. | Смена ламп | шт. |  |  | 144 |  | 54 |  |  | 54 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 38 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 40 | 20 | 36 | 0 | [6 empty] | 60 | 60 | 80 | 30 | 0 | 40 | 56 | 30 | 40 | 36 | 40 | 32 | 30 | 50 | 40 | 32 | 32 | 24 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |  | 64 | 0 | 0 |  | 18 |  | 24 |  | 32 |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 32 | 32 | 16 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 10 |  |  | 1974 | 282
11.11. | Смена автоматов | шт. | 61: 15; 64: 15; 65: 15; 95: 15; 96: 18 | 78 | 0
11.12. | смена рубильника | шт. | [138 empty] | 0 | 0
11.13. | Смена шин | шт. | [138 empty] | 0 | 0
11.14. | Смена выключателя | шт. | 3: 1; 5: 1; 8: 1; 9: 1; 43: 2; 72: 1; 77: 1; 80: 1; 81: 1; 113: 1; непосред. 136: 1 | 12 | 8
11.15. | Смена электроколодки | шт. | [138 empty] | 4 | 0 | bar: 16; 72; 78; 90
11.16. | Смена губок предохранителей | шт. | [138 empty] | 0 | 0
11.17. | Смена приборов учета | шт. | [138 empty] | 0 | 0
11.18. | Смена фотореле | шт. | [138 empty] | 0 | 0
11.19. | Протяжка и разброска болтовых соединений | шт. | [138 empty] | 0 | 0
11.20. | Очистка от пыли, мусора груп.щит.и рубильн. | шт. | 22: 2; 39: 1; 42: 1; 46: 1; 51: 1; 60: 1; 61: 1; 64: 1; 87: 1 | 10 | 0
11.21. | Ремонт ВРУ | шт. | 22: 2; 39: 1; 61: 1; 64: 1; 65: 1; 95: 1; 96: 1; 108: 1 | 9 | 0
11.22. | Осмотр вводов | [139 empty] | 0 | 0
11.23. | Отключение э/энерг. по нарядам КМЭС | шт. | [138 empty] | 92 | 6 | bar: 1 to 64; 66 to 67; 71; 78; 80 to 85; 88 to 90; 92; 97 to 102; 104; 106; непосред. 117; непосред. 123; непосред. 125 to непосред. 128; непосред. 130; непосред. 134; непосред. 136
11.24. | Подключение э/энерг. по нарядам КМЭС | шт. | [138 empty] | 92 | 6 | bar: 1 to 64; 66 to 67; 71; 78; 80 to 85; 88 to 90; 92; 97 to 102; 104; 106; непосред. 117; непосред. 123; непосред. 125 to непосред. 128; непосред. 130; непосред. 134; непосред. 136
11.25. | Смена (установка) светильников | шт. | 6 |  | 15 |  | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |  |  | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 267 | 39
11.26. | Смена (установка) распредкоробки | шт. | [138 empty] | 0 | 0
11.27. | Замена пакетного выключателя | шт. | [138 empty] | 0 | 0
11.28. | Измер-е сопротивления изоляции электрических сетей зданий | дом. | [138 empty] | 0 | 0 | bar: 1 to 13; 15; 19 to 20; 22 to 29; 31 to 32; 34 to 39; 41 to 54; 57 to 62; 64; 66 to 67; 71; 78; 80 to 85; 88 to 90; 92; 97 to 102; 104; 106; непосред. 117; непосред. 123; непосред. 125 to непосред. 128; непосред. 130; непосред. 134; непосред. 136
11.29. | установка датчика движения | шт. | 1: 6; 3: 16; 5: 6; 6: 14; 7: 12; 8: 6; 9: 12; 10: 14 | 86 | 28
11.30. | отключение и подключение электрооборудования при ремонтных работах | шт. | [138 empty] | 0 | 0
11.31. | Замена дроссельной шайбы | шт. | [138 empty] | 0 | 0
12. | Текущий ремонт объектов благоустр. | [139 empty] | 0 | 0
12.1. | Ограждение контейнерных площадок | м | 36: 15; 38: 15; 48: 15; 55: 15; 65: 15 | 75 | 0
12.2. | Ограждение опасных зон | м | 69: 14; 103: 9; 104: 12; 106: 12 | 47 | 0
12.3. | Изготов. и установка турникет. ограж. | п.м. | [138 empty] | 0 | 0
12.4. | Изготовление и установка скамеек | шт. | 113: 2 | 2 | 2
12.5. | Ремонт малых форм | шт. | [138 empty] | 0 | 0
12.6. | Укрепление стоек ограждения | [139 empty] | 0 | 0
12.7. | Укрепление почтовых ящиков | шт. | [138 empty] | 0 | 0
12.8. | Разработка мёрзлого грунта | м3 | [138 empty] | 0 | 0
12.9. | Разработка грунта внутри здания в траншеях | м3 | [138 empty] | 0 | 0
12.10. | Снятие и установка шахты | м2 | 3: 10; 4: 10; 5: 10; 6: 10; 7: 10; 8: 10; 9: 10; 10: 10 | 80 | 30
12.11. | Пробивка отверстий | шт. | 3: 4; 4: 4; 5: 4; 6: 4; 7: 4; 8: 4; 9: 4; 10: 4 | 32 | 12
12.12. | Заделка отверстий раствором | шт. | [138 empty] | 0 | 0
12.13. | изготовление защитных решеток | шт. | [138 empty] | 0 | 0
13. | СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА | [139 empty] | 0 | 0
13.1. | Конструктивные элементы ж/д | [139 empty] | 0 | 0
13.1.1. | Прочистка внут. водост. и водост. Труб | м.п. | 70: 2; 71: 2; 78: 3; 80: 2; 81: 3; 90: 2; 92: 2; 93: 2; непосред. 115: 2; непосред. 135: 5 | 25 | 7
14. | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | [139 empty] | 0 | 0
14.1. | Ремонт и укрепление вход.дверей |  | 1: 5; 3: 1; 8: 2; 9: 1; 10: 1; 26: 1; 27: 1; 29: 1; 30: 1; 33: 2; 36: 4; 39: 1; 41: 2; 60: 8; 70: 1; 71: 1; 79: 4; 90: 1; 91: 1; 93: 2; 94: 1; 108: 2; непосред. 132: 2; непосред. 136: 2 | 48 | 5
14.2. | Ремонт дверной коробки деревянной | шт. | [138 empty] | 1 | 0 | bar: 1
14.3. | Замена и восст.элем.дверн заполнений | шт. | [138 empty] | 0 | 0
14.4. | Замена и ремонт дверной фурнитуры | шт. | [138 empty] | 0 | 0
14.5. | Замена пружины на дверь | шт. | [138 empty] | 0 | 0
14.6. | Ремонт и укрепление окон. переплет л/кл | шт. | 1: 3; 4: 1; 5: 1; 7: 1; 9: 2; 10: 1; 11: 1; 14: 1; 16: 1; 18: 1; 20: 1; 22: 1; 29: 1; 35: 1; 38: 1; 41: 1; 44: 1; 47: 1; 48: 1; 52: 1; 54: 1; 56: 1; 57: 1; 59: 1; 63: 1; 66: 1; 68: 1; 72: 1; 77: 1; 78: 1; 80: 1; 85: 1; 88: 1; 90: 1; 91: 1; 93: 1; 94: 1; 96: 1; 97: 1; 102: 1; 107: 1; 111: 1 | 45 | 3
14.7. | Замена и восст.элем.оконных заполнений (створка) | шт. | [138 empty] | 8 | 0 | bar: 2; 45; 51; 61; 73; 87; 92; 97 to 98
14.8. | Замена и ремонт оконной фурнитуры | шт. | [138 empty] | 0 | 0 | bar: 2
14.9. | Замена двер.блоков в подв.помещ. с уст.замков | шт. | 1: 1; 3: 1; 5: 1; 7: 1; 9: 2; 11: 1; 14: 1; 16: 1; 18: 1; 20: 1; 22: 1; 29: 1; 35: 1; 38: 1; 41: 1; 44: 1; 47: 1; 48: 1; 52: 1; 54: 1; 56: 1; 57: 1; 59: 1; 63: 1; 66: 1; 68: 1; 72: 1; 77: 1; 78: 1; 80: 1; 85: 1; 88: 1; 90: 1; 91: 1; 93: 1; 94: 1; 96: 1; 97: 1; 102: 1; 105: 1; 107: 1; 111: 1; непосред. 128: 1 | 44 | 4
14.10. | Смена стекол,м2 | м2 | 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 1.5; 5: 1.5; 6: 1.5; 7: 1.5; 8: 1.5; 9: 1.5; 10: 1.5; 11: 1.5; 12: 1.5; 13: 1.5; 14: 1.5; 15: 1.5; 16: 1.5; 17: 1.5; 18: 1.5; 19: 1.5; 20: 1.5; 21: 0.8; 22: 1.5; 35: 1.5; 37: 1.5; 38: 1.5; 39: 1.5; 41: 1.5; 43: 1.5; 44: 1.5; 45: 1.5; 46: 1.5; 47: 1.5; 48: 1.5; 49: 1.5; 50: 1.5; 51: 1.5; 52: 1.5; 53: 1.5; 54: 1.5; 55: 1.5; 56: 1.5; 57: 1.5; 59: 1.54; 60: 1.5; 61: 1.5; 62: 1.5; 63: 1.5; 64: 1.5; 65: 1.5; 66: 1.5; 67: 1.5; 69: 1.5; 77: 1; 80: 1.5; 81: 1; 85: 1.5; 86: 1.5; 87: 1.5; 94: 1.5; 95: 1.5; 96: 1.5; 97: 1.5; 98: 1.5; 103: 1.5; 105: 1.5; 106: 1.5; 111: 1.5; 113: 1.5; непосред. 114: 1.5; непосред. 118: 1.5; непосред. 119: 1.5; непосред. 121: 1.5; непосред. 122: 2; непосред. 123: 1.5; непосред. 124: 1.5; непосред. 136: 1.5; непосред. 137: 2 | 114.84 | 11
14.11. | Смена стёкол (без материала) | м2 | [138 empty] | 0 | 0
14.12. | Огнезащитная обработка дер. Конст. | м2 | 23: 444; 24: 438; 25: 438; 26: 672; 27: 672; 28: 444; 29: 672; 30: 660; 31: 756; 32: 708; 33: 672; 34: 780; 36: 806.4; 42: 768; 58: 535.3; 70: 1068; 71: 981.8; 78: 1440.6; 80: 1426.3; 81: 1413.4; 88: 499.2; 89: 1152; 90: 1316.6; 91: 1356; 92: 1040.5; 93: 1047.6; 99: 420.6; 100: 415.2; 101: 830.6; 102: 420; непосред. 115: 984; непосред. 116: 750; непосред. 126: 835.2; непосред. 127: 672; непосред. 128: 672; непосред. 130: 828; непосред. 132: 1133.4; непосред. 133: 348; непосред. 134: 411.4; непосред. 136: 904 | 31832.1 | 4727.7
15. | Работы, выполняемые для зданий с подвалами, чердаками | [139 empty] | 0 | 0
15.1. | Ремонт слухового окна | шт. | [138 empty] | 0 | 0
15.2. | Очистка от мусора коз-в, кровель ,чердак. | т. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | [12 empty] | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 23.6 | 2.1
15.3. | Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | шт. | 1: 1; 3: 1; 5: 2; 8: 3; 16: 1; 22: 1; 24: 1; 26: 1; 28: 1; 30: 1; 32: 1; 34: 1; 36: 1; 42: 1; 46: 1; 60: 1; 71: 1; 77: 1; 78: 1; 80: 1; 81: 1; 90: 1; 91: 1; 92: 1; 100: 1; 102: 1; 112: 1; 113: 1; непосред. 115: 1; непосред. 127: 1; непосред. 129: 1; непосред. 131: 1; непосред. 136: 1 | 36 | 12
14.4. | Закрытие подвал. помещ.на замки | шт. | [138 empty] | 38 | 4 | bar: 1; 3; 5; 7; 10 to 11; 13; 15; 19; 22; 26; 34; 37; 40; 43; 47; 49; 51; 53; 55 to 56; 59; 61; 65; 67 to 68; 72; 80; 84; 86; 90; 98; 103; непосред. 116; непосред. 118; непосред. 122; непосред. 126; непосред. 136
15.5. | Устройство накладок (навесов) | шт. | [138 empty] | 41 | 3 | bar: 1 to 2; 12; 14; 16; 18; 20 to 21; 35; 38; 41; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 57; 60; 62; 64; 66; 69; 72; 77; 84; 86; 94; 96; 98; 104; 106; 108; 111; 113; непосред. 117; непосред. 119; непосред. 121; непосред. 123 to непосред. 124; непосред. 136
15.6. | Очистка подвала от фикальных вод | м3 | [138 empty] | 0 | 0
15.7. | откачка грунтовых и паводковых вод из подвалов (ручным насосом) | м3 | 3: 2; 4: 0.5; 5: 0.5; 6: 2 | 5 | 2.5
16. | Внутридом.инженер.оборудование | [139 empty] | 0 | 0
16.1. | Утепление трубопров в чердачных и подвальных помещениях . | м.п. | [138 empty] | 0 | 0
16.2. | Гидравлическое испытание системы отопления | п.м. | 2352 | 3020 | 2280 | 1710 | 855 | 1995 | 1710 | 855 | 1710 | 1558 | 840 | 798 | 730 | 1483 | 858 | 777 | 777 | 777 | 1061 | 1283 | 858 | 1200 | 84 | 84 | 96 | 180 | 180 | 84 | 180 | 84 | 180 | 180 | 180 | 180 | 450 | 180 | 450 | 675 | 450 | 180 | 450 | 190 | 450 | 675 | 450 | 720 | 360 | 675 | 675 | 675 | 675 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1670 | 798 | 96 | 675 | 1200 | 675 | 675 | 720 | 900 | 675 | 675 | 1125 | 852 | 829 | 441 | 328 | 846 | 675 |  |  |  | 432 | 360 | 900 | 360 | 360 | 106 |  | 675 | 675 | 675 | 1320 |  |  | 394 | 696 | 328 | 434 | 1073 | 1073 | 1622 | 1558 | 829 | 72 | 113 | 87 | 72 | 675 | 1134 | 675 | 675 | 675 | 803.7 | 71 |  | 675 |  | 450 |  | 300 | 300 | 852 | 852 | 1669.7 |  | 675 | 675 | 675 | 675 |  | 120 | 180 | 180 |  | 150 |  | 150 | 72 | 72 | 144 | 810 | 360 | 120 | 86093.4 | 6702
16.3. | Промывка системы отопления | м3 | 35050 | 42028 | 48115 | 35370 | 20167 | 41272 | 36110 | 17554 | 37208 | 58912 | 9791 | 9184 | 8164 | 18318 | 9751 | 12594 | 12338 | 12504 | 12547 | 15601 | 11175 | 27004 | 1743 | 1796 | 1796 | 2410 | 2380 | 1550 | 2500 | 1687 | 2828 | 2346 | 2402 | 2819 | 8540 | 3982 | 8573 | 12189 | 8589 | 2763 | 8217 | 3473 | 7893 | 12453 | 7022 | 11113 | 4883 | 9632 | 9547 | 9614 | 9664 | 15422 | 15472 | 15621 | 15605 | 20393 | 8868 | 2454 | 21569 | 21569 | 9214 | 12055 | 9881 | 12222 | 1761.8 | 9221 | 21474 | 9677 | 15927 | 7938 | 5727 | 9606 | 9766 |  |  |  | 5635 | 12739 | 11658 | 9562 | 10502 | 2455 |  | 9138 | 9019 | 9044 | 29223 |  |  | 8524 | 13042 | 5783 | 8263 | 13408 | 13319 | 20673 | 22797 | 14459 | 1711 | 1839 | 3235 | 1872 | 17454 | 17913 | 13947 | 18429 | 7071 | 8977 | 1614 |  | 9766 |  | 6052 | 8970 | 6511 | 2264 | 9699 | 9663 | 20274 |  | 10212 | 11872 | 9603 | 9683 |  | 4085 | 2872 | 2953 | 263 | 3272 | 196 | 4285 | 1333 | 1538 | 4426 | 13545 | 2928 | 2917.2 | 1449091 | 137643
16.4. | Подготовка узлов отопления, ГВС, ХВС,дом | [139 empty] | 0 | 0
| в том числе - узлов отопления и ГВС | узел | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 166 | 16
| - узлов ХВС,узел (ремонт задвижки) | узел | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 160 | 13
| - ремонт помещений тепл. Узлов,пом | [139 empty] | 0 | 0
16.5. | Прочистка стояков ХВС,ГВС | м.п. | 2: 10; 3: 10; 4: 10; 5: 10; 6: 10; 7: 10; 8: 10; 9: 10; 14: 10; 16: 10; 17: 10; 18: 10; 35: 10; 38: 10; 42: 10; 46: 10; 50: 5; 54: 5; 61: 10; 63: 15; 103: 10; непосред. 119: 10; непосред. 132: 5; непосред. 136: 10 | 230 | 40
16.6. | Проч-ка сис-мы канализации с зачеканкой раструбов.( 2 раза в год) | м.п. | 45 | 75 | 96 | 72 | 36 | 84 | 72 | 36 | 72 | 84 | 60 | 45 | 45 | 90 | 60 | 15 | 15 | 15 | 75 | 90 | 60 | 60 | 24 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 60 | 30 | 24 | 23 | 12 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 96 | 60 | 24 | 60 | 36 | 45 | 60 | 18 | 60 | 60 | 45 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 60 | 60 |  |  |  | 30 | 45 | 60 | 45 | 45 | 30 |  | 45 | 45 | 45 | 120 |  |  | 60 | 60 | 45 | 45 | 60 | 60 | 90 | 90 | 60 | 24 | 24 | 24 | 24 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 45 |  |  | 60 |  | 30 |  | 36 | 15 | 60 | 60 | 120 |  | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 24 | 36 | 18 |  | 24 | 4 | 48 | 12 | 12 | 20 | 60 | 24 | 24 | 5954 | 414
16.7. | Прочистка врезки трубы ХВС, ГВС | врезка | [138 empty] | 0 | 0
16.8. | Электромеханическая прочистка канализац. Труб | м | [138 empty] | 0 | 0
16.9. | Установка насоса | шт. | [138 empty] | 0 | 0
16.10. | Обслуживание теплообменника (бойлер) | теплооб. | [138 empty] | 0 | 0
16.11. | Перенавеска водосточных труб | м | [138 empty] | 0 | 0
16.12. | Прочистка дымовентканалов | кв-р | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 |  |  |  | 568 | 20
16.13. | Проверка наличия тяги в дымоходах и вентканалах. (2 раза в год) |  | 105 | 159 | 192 | 144 | 72 | 168 | 144 | 72 | 144 | 162 | 60 | 60 | 60 | 120 | 60 | 48 | 48 | 48 | 75 | 90 | 60 | 97 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 40 | 16 | 40 | 65 | 40 | 18 | 40 | 30 | 40 | 69 | 40 | 50 | 32 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 119 | 60 | 8 | 60 | 75 | 60 | 66 | 54 | 80 | 56 | 60 | 99 | 60 | 56 | 40 | 36 | 60 | 60 |  |  | 0 | 32 | 25 | 70 | 27 | 27 | 8 |  | 60 | 59 | 59 | 112 | 7 | 12 | 25 | 64 | 36 | 36 | 64 | 64 | 96 | 81 | 56 | 8 | 8 | 12 | 8 | 56 | 56 | 56 | 56 | 24 | 60 | 12 |  | 60 | 0 | 30 | 51 | 20 | 0 | 60 | 60 | 119 |  | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 12 | 16 | 16 | 2 | 16 | 2 | 17 | 8 | 8 | 24 | 70 | 24 | 12 | 6812 | 542
| -в домах с центр. гор. в/с | кв-р | 1: 105; 2: 159; 3: 192; 4: 144; 5: 72; 6: 168; 7: 144; 8: 72; 9: 144; 10: 162; 16: 48; 17: 48; 18: 48; 22: 97; 42: 30; 46: 50; 60: 75; 63: 54; 67: 99; 108: 60; 113: 30; непосред. 114: 51; непосред. 132: 6; непосред. 136: 70; непосред. 137: 24; непосред. 138: 12 | 2164 | 436
| - в домах с газовыми колонками | кв-р | [10 empty] | 60 | 60 | 60 | 120 | 60 |  |  |  | 75 | 90 | 60 |  | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 40 | 16 | 40 | 65 | 40 | 18 | 40 |  | 40 | 69 | 40 |  | 32 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 119 | 60 | 8 | 60 |  | 60 | 66 |  | 80 | 56 | 60 |  | 60 | 56 | 40 | 36 | 60 | 60 |  |  |  | 32 | 25 | 70 | 27 | 27 | 8 |  | 60 | 59 | 59 | 112 | 7 | 12 | 25 | 64 | 36 | 36 | 64 | 64 | 96 | 81 | 56 | 8 | 8 | 12 | 8 | 56 | 56 | 56 | 56 | 24 |  | 12 |  | 60 |  |  |  | 20 |  | 60 | 60 | 119 |  | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 12 | 16 | 16 | 2 | 16 | 2 | 11 | 8 | 8 | 24 |  |  |  | 4648 | 106
16.14. | Гидравлическое испытание узлов отопления | узел | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 138 | 10
16.15. | Ликвидация воздуш.пробок в стояках | стояк | 50 | 50 | 40 | 30 | 10 | 25 | 30 | 15 | 60 | 30 | 30 | 35 | 35 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 25 | 40 | 40 | 20 | 7 | 7 | 8 | 10 | 15 | 7 | 10 | 7 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 10 | 12 | 15 | 20 | 21 | 20 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 25 | 8 | 20 | 22 | 22 | 20 | 12 | 30 | 22 | 22 | 25 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 9 |  |  |  | 15 | 15 | 30 | 10 | 10 | 8 |  | 20 | 15 | 20 | 40 |  |  | 10 | 20 | 25 | 15 | 30 | 35 | 50 | 50 | 25 | 6 | 6 | 7 | 6 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 6 |  | 20 |  | 10 |  | 18 | 8 | 30 | 30 | 50 |  | 20 | 20 | 24 | 22 |  | 12 | 15 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 6 | 6 | 10 | 25 | 20 | 12 | 2732 | 153
16.16. | Ликвидация воздуш.пробок на радиат | радиат | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 21 | 10 | 9 | 18 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 15 | 7 | 10 | 7 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 8 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 10 | 12 | 8 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 8 | 15 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 8 | 8 | 10 | 5 |  |  |  | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 |  | 9 | 7 | 7 | 15 |  |  | 12 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 21 | 11 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 6 |  | 10 |  | 10 |  | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 14 | 12 |  | 12 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 12 | 6 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | 1405 | 82
16.17. | Включение отопление | узел | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 138 | 10
16.18. | Отключение отопления | узел | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 138 | 10
16.19. | Слив и наполнение системы с осмотром системы | м3 | [138 empty] | 0 | 0
16.20. | отключение ХВС, ГВС | узел | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 138 | 10
16.21. | включение ХВС, ГВС | узел | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 138 | 10
16.22. | Обслуживание насосных установок | дом | [138 empty] | 0 | 0
16.23. | Замер параметров в отопит. период (24 раза в год) | узел | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 138 | 10
16.24. | Измерение параметров в ГВС | измерение | [138 empty] | 0 | 0
16.26. | Ремонт запорной арматуры | шт. | 10 | 20 | 30 | 25 | 15 | 30 | 20 | 10 | 30 | 25 | 7 | 6 | 6 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 10 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 8 | 5 | 7 | 11 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |  |  |  | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 |  | 6 |  | 10 | 15 |  |  | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 |  | 7 |  | 4 |  | 7 | 4 | 7 | 7 | 10 |  | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 929 | 98
16.27. | Смена водомеров | шт. | [138 empty] | 0 | 0
16.28. | Наложение сварочного шва | шов | [138 empty] | 0 | 0
16.29. | Установка водомеров на полив | шт | [138 empty] | 0 | 0
17. | ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ (2 раза в год) | [139 empty] | 0 | 0
| - инженерное оборудование в квартирах | кв. | 105 | 159 | 192 | 144 | 72 | 168 | 144 | 72 | 144 | 162 | 60 | 60 | 60 | 120 | 60 | 48 | 48 | 48 | 75 | 90 | 60 | 97 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 40 | 16 | 40 | 65 | 40 | 18 | 40 | 30 | 40 | 69 | 40 | 50 | 32 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 119 | 60 | 8 | 60 | 75 | 60 | 66 | 54 | 80 | 56 | 60 | 99 | 60 | 56 | 40 | 36 | 60 | 60 |  |  | 5 | 32 | 28 | 70 | 27 | 27 | 8 | 4 | 60 | 59 | 59 | 112 | 8 | 12 | 25 | 64 | 36 | 36 | 64 | 64 | 96 | 81 | 56 | 8 | 8 | 12 | 8 | 56 | 56 | 56 | 56 | 24 | 60 | 12 | 9 | 60 | 3 | 30 | 51 | 20 | 13 | 60 | 60 | 119 |  | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 12 | 16 | 16 | 2 | 16 | 2 | 17 | 8 | 8 | 24 | 70 | 24 | 12 | 6850 | 542
| - устройства в чердачных и подвальных помещениях | м2 | 2508.7 | 2836.5 | 1567.2 | 1153.7 | 575.5 | 1346 | 1153.7 | 516.9 | 1107.6 | 1615.6 | 545.6 | 560.7 | 559.3 | 1125.6 | 601.1 | 408 | 410.7 | 408.1 | 773.5 | 958.1 | 612.2 | 1291 | 277 | 270 | 268.1 | 503 | 428.3 | 285.1 | 431 | 422 | 487.5 | 656.8 | 429 | 878.5 | 386 | 497.8 | 390 | 364 | 386 | 769.8 | 386 | 789.7 | 384 |  | 323 | 563.7 | 436 | 592.9 | 153.6 | 600.8 | 600.7 | 974.6 | 969.5 | 955.6 | 969.5 | 1159.2 | 557.6 | 371.8 | 591.4 | 1902 | 556.7 |  | 456.4 | 770 | 660.8 | 556.7 | 1485 | 600 | 683.7 |  | 681.8 | 543.6 | 543.6 |  |  | 68 |  | 1350.2 |  | 1806.4 | 1677.1 | 372 | 106.2 | 560.5 | 637 | 557.2 | 1238.8 | 333 | 740 | 1448 | 864.6 | 672 | 671.3 |  |  |  | 816 | 683 | 289.1 | 285 | 745 | 288 | 689 | 673 | 685 | 721 |  | 557 | 274 | 167 | 543 | 90 | 864.6 | 177 | 915 | 516 | 548.8 | 548.8 | 1144.1 |  | 475.6 | 479 |  | 544.9 |  | 625.5 | 428.7 | 432 | 58 | 532 | 58.1 | 716.5 | 222.2 | 434.1 | 393 | 904 | 486 | 530 | 84226.4 | 8826.7
| - оборудования в тепловых узлах,узел | узел | [138 empty] | 0 | 0
| - электрообор. и сетей на лест. Клетках | л/кл. | 36 | 45 | 72 | 54 | 27 | 63 | 54 | 27 | 54 | 63 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 18 | 18 | 18 | 25 | 30 | 20 | 36 | [12 empty] | 10 |  | 10 | 19 | 10 |  | 10 |  | 10 | 20 | 10 | 18 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 15 |  | 20 | 28 | 15 | 20 | 18 | 20 | 16 | 15 | 25 | 20 | 16 | 16 | 12 | 20 | 20 | [10 empty] | 15 | 15 | 15 | 32 |  |  | 12 | 9 | 20 | 12 | 16 | 16 | 24 | 30 | 20 |  |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 15 |  |  | 20 |  | 10 |  |  |  | 20 | 20 | 40 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 4 |  | 4 |  | 2 | 6 | 20 | 6 | 6 | 1974 | 156
| - то же в подвалах | м2 | 1343.8 | 1179.2 | 1567.2 | 1153.7 | 575.5 | 1346 | 1153.7 | 516.9 | 1107.6 | 1615.6 | 545.6 | 560.7 | 559.3 | 1125.6 | 601.1 |  |  |  | 773.5 | 958.1 | 612.2 | 513 |  |  |  | 73 | [5 empty] | 222.3 |  | 384 | 386 |  | 390 | 364 | 386 | 285 | 386 | 297 | 384 |  | 323 | 231.7 | 436 | 592.9 | 153.6 | 600.8 | 600.7 | 974.6 | 969.5 | 955.6 | 969.5 | 1159.2 | 557.6 |  | 591.4 | 820.4 | 556.7 |  | 83.7 | 770 | 660.8 | 556.7 | 1485 | 600 | 683.7 |  |  | 543.6 | 543.6 |  |  |  |  | 355.4 |  | 815.9 | 695.6 |  |  | 560.5 | 637 | 557.2 | 1238.8 |  |  | 604 | [6 empty] | 816 | 683 |  |  | 209 |  | 689 | 673 | 685 | 721 |  | 557 |  |  | 543 |  | 432.3 | 177 | 282 | 62 | 548.8 | 548.8 | 1144.1 |  | 475.6 | 479 |  | 544.9 |  | 91 | [7 empty] | 182 | 393 | 904 | 486 | 530 | 56106.8 | 5789.4
| Осмотр внутренней отделки стен (2 раза в год) | м2 л/кл | 676 | 1090.8 | 1180.8 | 917.8 | 461.7 | 1053.6 | 917.8 | 551.2 | 1125 | 1437 | 339.1 | 250.3 | 206.5 | 502.1 | 274.5 | 168.3 | 167.1 | 141.9 | 335.5 | 410.2 | 276.5 | 325.8 | 46.6 | 32.5 | 30.5 | 52.6 | 55.7 | 38.8 | 49.2 | 37.4 | 66 | 48.2 | 60.4 | 28.7 | 171.3 | 67.2 | 151.8 | 308.8 | 154.4 | 74.2 | 154.4 | 58.2 | 179.9 | 286.4 | 177.4 | 279.4 | 116.2 | 220.1 | 221.3 | 272.4 | 275.2 | 496.1 | 411.2 | 475.2 | 411.2 | 685.9 | 256.3 |  | 338.7 | 585.4 | 252 | 310 | 272.6 | 331.9 | 314.5 | 258 | 603.9 | 338.8 | 313.8 | 149.6 | 138.4 | 338.8 | 338.3 |  | 23 |  | 118.6 | 215.9 | 290.1 | 197.1 | 187.6 |  |  | 255.2 | 255.5 | 255.2 | 552.4 | [6 empty] | 297.6 | 297.6 | 369.4 | 473.3 | 269.1 |  |  |  |  | 316.4 | 325.2 | 353.5 | 325.4 | 192.4 |  |  |  | 338.8 |  | 172 | 559.1 |  |  | 275 | 276 | 678.1 |  | 277.5 | 275.5 | 279.3 | 338.4 |  | 98 | 53.2 | 54.6 |  | 70 |  | 46 | 28 | 33.5 | 101.4 | 338.4 | 121.8 | 56.4 | 34186.8 | 3207.4
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента (1 раз в год) | м2 общ.пл. | 6676 | 5951 | 7984 | 5732 | 2932 | 5676 | 6377 | 3410 | 6053 | 6858 | 4275 | 5199 | 2600 | 8131 | 5226 | 2606 | 2851 | 5586 | 4750 | 5097 | 3250 | 3608 | 2548 | 3377 | 300 | 1638 | 1246 | 2487 | 500 | 1748 | 2393 | 1094 | 1896 | 1253 | 4244 | 4885 | 3036 | 5256 | 3040 | 2475.5 | 7044 | 1300 | 4872 | 4074 | 4296 | 400 | 2302 | 6403 | 3936.8 | 3936.8 | 4043 | 12270 | 12258 | 9820 | 15714 | 4644 | 3219 |  | 7712 | 10728 | 10728 | 5134 | 10760 | 11398 | 6102 | 9134 | 12063 | 5013 |  | 4290 | 5543 | 3546 | 6684 |  |  |  | 4982.4 | 5868.2 | 9609.2 | 6063.8 | 8185.2 |  |  | 7776 | 7778 | 7778 | 6236 |  |  |  | 4830 |  | 1650 | 4434 | 4399 | 3403 | 2898 | 1138 |  |  |  |  | 5226 | 8891 | 5294 | 4800 | 3803 | 4491 |  |  | 7740 |  | 2650 |  |  |  | 3194 | 4287 | 4142 |  | 5188 | 9734 | 10684 | 7740 |  | 2000 | 2000 | 6963 | 968.4 | 1299.4 | 282 | 2000 | 2697.8 | 400 | 1500 | 10080 | 1611 | 1500 | 571806.5 | 46287.4
2.2. | Осмотр деревянных перекрытий | м2 полов | 58: 503.2; 74: 107.6; 75: 213; 88: 453.3; 99: 237.3; 100: 337.8; 101: 639.5; 102: 33.2; непосред. 115: 943.2; непосред. 116: 489.5; непосред. 126: 744.7; непосред. 129: 79.8; непосред. 130: 771.7; непосред. 131: 136.1; непосред. 132: 1061.6; непосред. 133: 315.5; непосред. 134: 358.1 | 7425.1 | 943.2
| осмотр лестничных клеток (2 раза в год) | м2 л/кл | 676 | 1090.8 | 1180.8 | 917.8 | 461.7 | 1053.6 | 917.8 | 551.2 | 1125 | 1437 | 339.1 | 250.3 | 206.5 | 502.1 | 274.5 | 168.3 | 167.1 | 141.9 | 335.5 | 410.2 | 276.5 | 325.8 | 46.6 | 32.5 | 30.5 | 52.6 | 55.7 | 38.8 | 49.2 | 37.4 | 66 | 48.2 | 60.4 | 28.7 | 171.3 | 67.2 | 151.8 | 308.8 | 154.4 | 74.2 | 154.4 | 58.2 | 179.9 | 286.4 | 177.4 | 279.4 | 116.2 | 220.1 | 221.3 | 272.4 | 275.2 | 496.1 | 411.2 | 475.2 | 411.2 | 685.9 | 256.3 |  | 338.7 | 585.4 | 252 | 310 | 272.6 | 331.9 | 314.5 | 258 | 603.9 | 338.8 | 313.8 | 149.6 | 138.4 | 338.8 | 338.3 |  | 23 |  | 118.6 | 215.9 | 290.1 | 197.1 | 187.6 |  |  | 255.2 | 255.5 | 255.2 | 552.4 | [6 empty] | 297.6 | 297.6 | 369.4 | 473.3 | 269.1 |  |  |  |  | 316.4 | 325.2 | 353.5 | 325.4 | 192.4 |  |  |  | 338.8 |  | 172 | 559.1 |  |  | 275 | 276 | 678.1 |  | 277.5 | 275.5 | 279.3 | 338.4 |  | 98 | 53.2 | 54.6 |  | 70 |  | 46 | 28 | 33.5 | 101.4 | 338.4 | 121.8 | 56.4 | 34186.8 | 3207.4
| осмотр покрытий, полов | м2 полов | 676 | 1090.8 | 1180.8 | 917.8 | 461.7 | 1053.6 | 917.8 | 551.2 | 1125 | 1437 | 339.1 | 250.3 | 206.5 | 502.1 | 274.5 | 168.3 | 167.1 | 141.9 | 335.5 | 410.2 | 276.5 | 325.8 | 46.6 | 32.5 | 30.5 | 52.6 | 55.7 | 38.8 | 49.2 | 37.4 | 66 | 48.2 | 60.4 | 28.7 | 171.3 | 67.2 | 151.8 | 308.8 | 154.4 | 74.2 | 154.4 | 58.2 | 179.9 | 286.4 | 177.4 | 279.4 | 116.2 | 220.1 | 221.3 | 272.4 | 275.2 | 496.1 | 411.2 | 475.2 | 411.2 | 685.9 | 256.3 |  | 338.7 | 585.4 | 252 | 310 | 272.6 | 331.9 | 314.5 | 258 | 603.9 | 338.8 | 313.8 | 149.6 | 138.4 | 338.8 | 338.3 |  | 23 |  | 118.6 | 215.9 | 290.1 | 197.1 | 187.6 |  |  | 255.2 | 255.5 | 255.2 | 552.4 | [6 empty] | 297.6 | 297.6 | 369.4 | 473.3 | 269.1 |  |  |  |  | 316.4 | 325.2 | 353.5 | 325.4 | 192.4 | 255.9 |  |  | 338.8 |  | 172 | 559.1 |  |  | 275 | 276 | 678.1 |  | 277.5 | 275.5 | 279.3 | 338.4 |  | 98 | 53.2 | 54.6 |  | 70 |  | 46 | 28 | 33.5 | 101.4 | 338.4 | 121.8 | 56.4 | 34442.7 | 3207.4
17.1. | Технические осмотры кровли (2раза в год) | м2 | 1164.9 | 1657.3 | 1852.2 | 1385.8 | 697.6 | 1617 | 1387.7 | 696.4 | 1425.6 | 1615.6 | 767.8 | 720.8 | 720.8 | 1414.78 | 764.9 | 408 | 410.7 | 408.1 | 971.9 | 1230 | 807.5 | 808 | 370 | 365 | 365 | 560 | 560 | 370 | 560 | 550 | 630 | 590 | 560 | 650 | 569 | 672 | 569.2 | 912 | 555 | 630 | 555 | 640 | 565 | 922 | 560 | 370 | 490 | 688 | 681.9 | 750.1 | 753.9 | 1201.4 | 1202.7 | 1205.8 | 1204.6 | 1600.1 | 713.37 | 446.1 | 772.1 | 1285.1 | 728.3 | 1008.7 | 375 | 972 | 972.8 | 723.8 | 1706.2 | 751 | 975.2 | 890 | 818.2 | 765 | 768 |  |  | 140 | 532 | 1200.5 | 896.2 | 1188.6 | 1177.8 | 446.4 | 172.7 | 719 | 1529 | 719 | 1987.4 | 416 | 960 | 1097.2 | 1130 | 867.1 | 873 | 932 | 932 | 1384 | 1334 | 1004 | 350.5 | 346 | 692.2 | 350 | 979 | 1020 | 962 | 972 | 680 | 730 | 380 | 290 | 784 | 120 | 432.3 | 618.6 | 820 | 625 | 766.8 | 765.9 | 1591.7 | 134 | 770.1 | 762.4 | 768.9 | 768.3 |  | 696 | 560 | 560 | 115 | 690 | 96 | 944.5 | 290 | 342.8 | 566.1 | 993.9 | 647 | 530 | 107180.85 | 8390.8 | #REF!
2.1. | Осмотр железнобетонных перекрытий | м2 полов | 1: 676; 2: 1090.8; 3: 1180.8; 4: 917.8; 5: 461.7; 6: 1053.6; 7: 917.8; 8: 551.2; 9: 1125; 10: 1437; 22: 325.8; 23: 46.6; 24: 32.5; 25: 30.5; 26: 52.6; 29: 49.2; 30: 37.4; 31: 66; 32: 48.2; 33: 60.4; 34: 28.7; 35: 171.3; 36: 67.2; 37: 151.8; 38: 308.8; 39: 154.4; 40: 74.2; 41: 154.4; 42: 58.2; 43: 179.9; 44: 286.4; 45: 177.4; 46: 279.4; 49: 221.3; 50: 272.4; 51: 275.2; 52: 496.1; 53: 411.2; 54: 475.2; 55: 411.2; 59: 338.7; 60: 585.4; 61: 252; 62: 310; 63: 272.6; 64: 331.9; 65: 314.5; 66: 258; 67: 603.9; 68: 338.8; 69: 313.8; 72: 338.8; 73: 338.3; 77: 118.6; 79: 290.1; 84: 255.2; 85: 255.5; 86: 255.2; 87: 552.4; 97: 473.3; 98: 269.1; 103: 316.4; 104: 325.2; 105: 353.5; 106: 325.4; 107: 192.4; 111: 338.8; непосред. 117: 275; непосред. 118: 276; непосред. 119: 678.1; непосред. 121: 277.5; непосред. 122: 275.5; непосред. 123: 279.3; непосред. 124: 338.4; непосред. 135: 101.4; непосред. 136: 338.4; непосред. 137: 121.8; непосред. 138: 56.4 | 26751.2 | 2650.7
17.2. | Техническое обслуживание газ. Оборуд,дом. | дом. | [138 empty] | 0 | 0
17.3. | Обслуживание ППА | [139 empty] | 0 | 0
18. | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий | [139 empty] | 0 | 0
18.1. | Уход за зелеными насаждениями | [139 empty] | 0 | 0
18.2. | Глубокая обрезка деревьев | дерево | [138 empty] | 40 | 3 | bar: 1; 3; 5; 7; 10 to 11; 13; 15; 17; 19; 35; 38; 41; 44; 46 to 47; 49; 51; 53; 55 to 57; 60; 62; 64; 66; 69; 72; 79; 84; 86; 95; 98; 103; 105; 107; 113; непосред. 117 to непосред. 118; непосред. 122
18.3. | Вырезка сухих сучьев | дерево | [138 empty] | 43 | 3 | bar: 2; 4; 6; 8; 12; 14; 16; 18; 20 to 22; 37; 39; 43; 45; 48; 50; 52; 54; 59; 61; 63; 65; 67 to 68; 73; 77; 85; 87; 94; 96 to 97; 104; 106; 108; 111; непосред. 114; непосред. 119; непосред. 121; непосред. 123 to непосред. 124; непосред. 136; непосред. 138
18.4. | Разокучивание деревьев | дерево | [138 empty] | 0 | 0
| кустарников | куст | [138 empty] | 0 | 0
18.8. | Содержание придомовой территории, | т.м2 | [138 empty] | 0 | 0
18.9. | Содержание МОП жилых домов | т.м2 | [138 empty] | 0 | 0
18.10. | Содержание МОП общежитий | т.м2 | [138 empty] | 0 | 0
18.11. | Дезинфекция МОП | [139 empty] | 0 | 0
18.12. | в т.ч.дератизация подвалов и чердаков | м2 | 1: 45; 2: 45; 3: 45; 4: 45; 5: 45; 6: 45; 7: 45; 8: 45; 9: 45; 10: 45; 11: 45; 12: 45; 13: 45; 14: 45; 15: 45; 16: 45; 17: 45; 18: 45; 19: 45; 20: 45; 21: 45; 22: 45; 35: 45; 37: 45; 38: 45; 39: 45; 41: 45; 43: 45; 44: 45; 45: 45; 46: 45; 47: 45; 48: 45; 49: 45; 50: 45; 51: 45; 52: 45; 53: 45; 54: 45; 55: 45; 56: 45; 57: 45; 59: 45; 60: 45; 61: 45; 62: 45; 63: 45; 64: 45; 65: 45; 66: 45; 67: 45; 68: 45; 69: 45; 72: 45; 73: 45; 77: 45; 79: 45; 84: 45; 85: 45; 86: 45; 87: 45; 91: 40; 94: 45; 95: 45; 96: 45; 97: 45; 98: 45; 103: 45; 104: 45; 105: 45; 106: 45; 107: 45; 108: 45; 111: 45; 113: 45; непосред. 114: 45; непосред. 117: 45; непосред. 118: 45; непосред. 123: 45; непосред. 124: 45 | 3595 | 225
18.13. | дезинсекция жилых домов | м2 | 1: 1100; 2: 1090; 22: 1090; 26: 1090; 27: 1090; 30: 1090; 33: 1090; 35: 1090; 46: 1090; 61: 1090; 63: 1090 | 12000 | 0
18.14. | дезинсекция мест общ. польз., общежит. | м2 | [138 empty] | 0 | 0
18.15 | дезинсекция неканализированных уборных | м2 | [138 empty] | 0 | 0
18.16. | Освещение МОП,светоточ | шт | 50 | 70 | 168 | 136 | 68 | 154 | 132 | 68 | 126 | 140 | 24 | 18 | 18 | 36 | 24 | 28 | 28 | 28 | 30 | 36 | 24 | 42 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 10 | 24 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 24 | 10 | 21 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 33 | 33 | 33 | 33 | 48 | 18 | 6 | 20 | 48 | 18 | 24 | 20 | 20 | 24 | 18 | 30 | 24 | 20 | 20 | 15 | 24 | 20 |  |  |  | 10 | 9 | 15 | 9 | 9 |  |  | 15 | 15 | 17 | 50 | 2 | 2 | 16 | 15 | 12 | 15 | 20 | 20 | 30 | 36 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 20 | 24 | 24 | 16 | 18 | 2 |  | 20 | 2 | 15 |  | 6 | 2 | 24 | 24 | 48 |  | 24 | 24 | 24 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 3 | 6 |  | 8 | 8 | 3035 | 353
18.17. | Вывоз бытовых отходов | тыс.м3 | [138 empty] | 0 | 0
18.18. | Обслуживание дворов. Туалетов | м2 | 58: 3; 76: 2; 83: 3; 109: 2; 112: 2 | 12 | 0
18.19. | Управление жилищным фондом | [139 empty] | 0 | 0
18.20. | Уплотнение сгона | шт. | [138 empty] | 0 | 0
18.21. | Наращивание вытяжной трубы | м | [138 empty] | 0 | 0
18.22. | Перегрупировка прибора отопления | прибор | [138 empty] | 0 | 0
18.23. | Удаление сосулек (с автовышки) | п.м. | [138 empty] | 0 | 0
18.24. | Удаление сосулек (без автовышки) | п.м. | [138 empty] | 0 | 0
18.25. | Очистка кровли от снега | м.2 | [138 empty] | 0 | 0
18.26. | Установка теплообменника | шт. | [138 empty] | 0 | 0
18.27. | Отогрев фановых стояков | м | [138 empty] | 21 | 1 | bar: 46; 48; 50; 52; 54 to 55; 59; 63; 66; 72; 86; 97; 107 to 108; 111; непосред. 117; непосред. 121; непосред. 123 to непосред. 124; непосред. 136 to непосред. 137
18.28. | Вывоз мусора | м3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 418.8 | 31.8
18.29. | Смена смесителя с душевой сеткой | шт. | [138 empty] | 0 | 0
18.30. | Укрепление поручня | м | [138 empty] | 0 | 0
18.31. | Ремонт деревянного пола без материала | м2 | [138 empty] | 0 | 0
18.32. | Ремонт деревянных ступеней | шт | [138 empty] | 0 | 0
18.33. | Укрепление перил | м | [138 empty] | 0 | 0
18.34. | Ремонт конька материал б.у. | п.м. | [138 empty] | 0 | 0
18.35. | Ремонт отлива примыкания без материала | п.м. | [138 empty] | 0 | 0
19. | Обслуживание приборов учета | [139 empty] | 0 | 0
19.1. | Снятие показаний прибора электроэнергии | узел | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 176 | 19
19.2. | Снятие показаний прибора воды | узел | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | [9 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 124 | 7
19.3. | Снятие показаний тепловычислителя | узел | [138 empty] | 9 | 0 | bar: 11; 19 to 21; 71; 95; 106; непосред. 116; непосред. 125
20. | Отмостка толщиной до 30мм. | и2 | [138 empty] | 0 | 0
21. | Промывка прибора отопления | прибор. | [138 empty] | 0 | 0
22. | Обрезка дерева без автовышки | дерево | [138 empty] | 0 | 0
23. | Валка дерева | дерево | [138 empty] | 0 | 0
24. | Ремонт подвесного потолка | м2 | [138 empty] | 0 | 0
25. | Ремонт балконной плиты (смета альпинист) | шт. | [138 empty] | 0 | 0
26. | Установка манометра на элеваторном узле | шт | [138 empty] | 0 | 0
27. | Замена отопления (материал заказчика) | м | [138 empty] | 0 | 0
28. | демонтаж лестницы и ее установка | шт | [138 empty] | 0 | 0
29. | Опломбировка | шт | [138 empty] | 0 | 0
34 | крепление громоотвода | м.п. | [138 empty] | 0 | 0
35 | замена обоев | м2 | [138 empty] | 0 | 0
36 | замена вставки | шт | [138 empty] | 0 | 0
37 | установка моячков в трещинах стен | шт | [138 empty] | 0 | 0
38 | Замена канализации Ø50 (материал заказчика) | м.п. | [138 empty] | 0 | 0
39 | Консервация (расконсервация) и ремонт поливочной системы (2 раза в год) | шт. | 2: 2; 6: 1; 8: 1; 9: 3; 12: 1; 13: 1; 14: 1; 15: 2; 16: 1; 18: 1; 19: 1; 20: 2; 21: 1; 22: 2; 35: 1; 37: 1; 39: 2; 41: 1; 43: 1; 45: 2; 49: 1; 50: 1; 51: 2; 52: 2; 53: 2; 54: 1; 56: 3; 60: 1; 61: 2; 62: 2; 63: 1; 65: 2; 66: 1; 68: 1; 69: 1; 71: 2; 73: 2; 77: 1; 78: 2; 80: 1; 81: 1; 84: 4; 85: 1; 87: 5; 90: 1; 94: 1; 96: 1; 97: 1; 104: 2; 105: 1; 106: 2; 111: 2; 113: 2; непосред. 117: 2; непосред. 118: 2; непосред. 119: 3; непосред. 121: 1; непосред. 122: 1; непосред. 124: 3; непосред. 126: 1; непосред. 128: 1; непосред. 135: 1 | 98 | 6
40 | Демонтаж светильника | шт. | [138 empty] | 0 | 0
41 | откачка воды из лифтового приямка | м3 | [138 empty] | 0 | 0
42 | установка обратного клапана | [139 empty] | 0 | 0
43 | разработка грунта вручную | [139 empty] | 0 | 0
44 | замена радиаторов отопления | [139 empty] | 0 | 0
45 | очистка от мусора подвальных помещений |  | 77: 1; 80: 1; 81: 1; 111: 2; непосред. 117: 1; непосред. 118: 1; непосред. 119: 1; непосред. 121: 1; непосред. 122: 1; непосред. 123: 1; непосред. 135: 2; непосред. 136: 2; непосред. 137: 2; непосред. 138: 2 | 19 | 5
46 | Замена гибкой подводки | [139 empty] | 0 | 0
|  |  | 36 | 45 | 72 | 54 | 27 | 63 | 54 | 27 | 54 | 63 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 18 | 18 | 18 | 25 | 30 | 20 | 36 | [12 empty] | 10 |  | 10 | 19 | 10 |  | 10 |  | 10 | 20 | 10 | 18 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 15 |  | 20 | 28 | 15 | 20 | 18 | 20 | 16 | 15 | 25 | 20 | 16 | 16 | 12 | 20 | 20 | [10 empty] | 15 | 15 | 15 | 32 |  |  | 12 | 9 | 20 | 12 | 16 | 16 | 24 | 30 | 20 |  |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 15 |  |  | 20 |  | 10 |  |  |  | 20 | 20 | 40 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 4 |  | 4 |  | 2 | 6 | 20 | 6 | 6
|  |  | 72 | 90 | 144 | 108 | 54 | 126 | 108 | 54 | 108 | 126 | 40 | 30 | 30 | 60 | 40 | 36 | 36 | 36 | 50 | 60 | 40 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 38 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 | 20 | 36 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 30 | 0 | 40 | 56 | 30 | 40 | 36 | 40 | 32 | 30 | 50 | 40 | 32 | 32 | 24 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 64 | 0 | 0 | 24 | 18 | 40 | 24 | 32 | 32 | 48 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 80 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 12 | 40 | 12 | 12 | 3948 | 7896
Note on H5: Тек. Ремонт 2014
Note on L5: Перешел из плана с 2012
Note on Q5: Тек ремонт
Note on S5: С 2013 план
Note on BW5: Пришел из плана 2012 г
Note on CC5: Перешел из плана 2012 г
Note on CO5: Пришел из плана 2012 г
Note on DP5: Перешел из плана 2012 г
Note on N6: Мягкая крыша
Note on AZ25: User: 73 метра на квартиры 13,15,28,29,30,43,44,45
Note on DT6: Мягкая крыша
Note on DX6: Шиферная крыша
Note on EG6: Шиферная крыша
Note on EH6: Мягкая крыша